Приложение 13.3. К Стандарту строительства, реконструкции и ремонта. Подсветка окон

МФ.

Для подсветки контуров окон главного фасада применить светодиодную гибкую герметичную ленту в силиконовой трубке («Гибкий неон») вставленную в профиль. Места размещения подсветки согласно дизайн-макета.

Цветовое решение:

- для формата МД: жёлтого цвета;

- для формата МК: розового/белого цвета;

- для формата ММ 2.0: красного/белого цвета;

- для формата ММ мини: белого цвета;

- для формата ММ 3.1: белого цвета;

- для формата УК (Ультракон) все кластера: белого цвета;

Размещение фасадной подсветки для МД:

Светодиодная лента («Гибкий неон») размещается на окнах согласно визуализации:

Размещение фасадной подсветки для ММ мини:

Светодиодная лента («Гибкий неон») размещается на окнах согласно визуализации:

Размещение фасадной подсветки для ММ 3.1:

Светодиодная лента («Гибкий неон») размещается на окнах согласно визуализации:

Цвет светодиодной подсветки аналогичный цвету вывески ММ (белый)

Размещение фасадной подсветки для УК:

Светодиодная лента («Гибкий неон») размещается на окнах с внутренней стороны по всему периметру окна/витража.

Критерии размещения фасадной подсветки для МК и ММ 3.1:

1. Светодиодная лента («Гибкий неон»), на окнах размещается в кластере «Мегаполис».

2. Цвет светодиодной подсветки аналогичный цвету вывески МК (розовый/белый), для ММ 3.1 (белый).

3. Светодиодная лента применяется для подсветки окон фасада при расположении в трафиковой зоне.

4. Светодиодная лента («Гибкий неон») на окнах на высоте менее 1200 мм не размещается.

5. В случае размещения МК в ТЦ и наличие внутреннего фасада светодиодная подсветка не размещается.

6. Для формата МК: размещение светодиодной подсветки согласовывает ДГ/ОДО при согласовании дизайн-макета.

Варианты размещения подсветки (указана визуализация МК, для ММ 3.1 аналогичная визуализация):

1.Использовать подсветку по контуру окон (если секций окон 1-4):

2.  Использовать подсветку на 2 окна и чередовать через каждые 2 окна (если секций окон 5 и более):

3. В случае если МК или ММ расположен в отдельно стоящем здании возможно использовать подсветку окон по периметру магазина, использовать подсветку по контуру окон (если секций несколько):

Инструкция по монтажу.

Способ установки:

Для подсветки контура окон необходимо установить профиль перпендикулярно поверхности. Способ крепления профиля (дюбель гвозди, саморезы и т.д.) определить по месту согласно конструктивных особенностей объекта. Линии разместить параллельно контуру окон. Светодиодную ленту («Гибкий неон») в профиль необходимо вставлять с применением клеевого состава, подходящего для применяемой поверхности (силикон, пластик, метал) для исключения возможности демонтажа ленты из профиля при эксплуатации.

Рекомендации к установке:

Питания ленты выполнить от блока питания IP65 (не менее), установленного в помещении. Питание блока питания 220В подвести к окнам от сети внешнего освещения, подключение выполнить в распределительной коробке. Подключение светодиодной ленты выполнить через отверстие в стене или оконной раме.

Размещение блока питания и распределительных коробок в помещении выполнить максимально скрыто от глаз посетителей, исключив прямой доступ. Уличное подключение так же выполнить максимально скрыто.

Управление: выполнить автоматическое управление (см. схему управления эл. нагрузками Приложение №14.1 “Типовые однолинейные электрические схемы МФ”).

Характеристики оборудования для подсветки.

| Напряжение питания, В | 12-24 |
| --- | --- |
| Количество светодиодов, шт./м. | не мене 60 |
| Степень защиты от влаги и пыли | не менее IP65 |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | длина согласно размера контура доп.решения, ширина не более 20 мм, высота не более 20 мм. |
| Температурный диапазон эксплуатации, ºС | -30 …+40 |

Алюминиевый профиль:

| Длина отрезка профиля, мм | 1000-2000 |
| --- | --- |
| Тип профиля | П-образный |
| Цвет профиля | серебристый, белый |
| Материал корпуса | анодированный алюминий |
| Высота профиля, мм. | согласно размеру светодиодной ленты |
| Ширина профиля, мм. | согласно размеру светодиодной ленты |

Блок питания для светодиодной ленты:

| Мощность, Вт | Подбирается согласно длине и характеристикам светодиодной ленты |
| --- | --- |
| Входное напряжение, В. | 230 (АС-переменный ток) |
| Выходное напряжение, В. | 12-24 (DC-постоянный ток) |
| Степень защиты корпуса от влаги и пыли | не менее IP65 |