| 9№ п/п | Наименование Филиала | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, градусов. | ГСОП | Толщина сандвич-панели стены (А=0,041), мм | Толщина сандвич-панели для кровли (А=0,041), мм | Профиль ПВХ для окон (ГОСТ 30673-2013) | Алюминиевый профиль для витражей (ГОСТ 21519-2003) | Стеклопакет для окон и витражей. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армавир | -21 | 2622 | 120 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 2 | Астрахань | -23 | 3540,4 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 3 | Архангельск | -35 | 6173,2 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 4 | Балаково | -29 | 4762,2 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | "теплый" не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 5 | Барнаул | -39 | 6121,7 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 6 | Белгород Восток | -27 | 4122,9 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 7 | Белгород Запад | -27 | 4122,9 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 8 | Березники | -36 | 5931,1 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 9 | Брянск | -26 | 4571,5 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | "теплый" не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 10 | Великий Новгород | -33 | 4922,3 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | "теплый" не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 11 | Владимир Восток | -32 | 5005,5 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | "теплый" не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 12 | Владимир Запад | -32 | 5005,5 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | "теплый" не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 13 | Волгоград Восток | -25 | 3951,6 | 150 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 14 | Волгоград Запад | -25 | 3951,6 | 150 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 15 | Волгодонск | -25 | 4066,4 | 150 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 16 | Вологда | -37 | 5567,1 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 17 | Воронеж Север | -25 | 4527,6 | 150 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 18 | Воронеж Юг | -25 | 4527,6 | 150 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 19 | Екатеринбург Восток | -37 | 5920 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 20 | Екатеринбург Запад | -37 | 5920 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 21 | Ижевск Север | -35 | 5623,2 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 22 | Ижевск Юг | -35 | 5623,2 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 23 | Иваново | -34 | 5234,1 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 24 | Казань Восток | -33 | 5412 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 25 | Казань Запад | -33 | 5412 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 26 | Калуга | -30 | 4209 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 27 | Камышин | -29 | 4271,6 | 150 | 150 | пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 28 | Каневская | -22 | 2926,2 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 29 | Кемерово | -42 | 6537,3 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 30 | Киров | -35 | 5267,4 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 31 | Краснодар Восток | -21 | 2622 | 120 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 32 | Краснодар Запад | -21 | 2622 | 120 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 33 | Красноярск | -40 | 6341 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 34 | Курган | -39 | 5923,2 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 35 | Курск | -24 | 4435,2 | 150 | 150 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 36 | Липецк | -29 | 4726,2 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 37 | Магнитогорск | -35 | 5777 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 38 | Москва 1 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 39 | Москва 2 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 40 | Москва 3 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 41 | Москва 4 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 42 | Москва 5 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 43 | Москва 6 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 44 | Москва 7 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 45 | Москва 8 | -29 | 4943,4 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 46 | Махачкала | -14 | 2491 | 120 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 47 | Мурманск | -32 | 6320 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 48 | Набережные Челны Восток | -38 | 5422,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 48 | Набережные Челны Запад | -38 | 5422,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 49 | Нижний Новгород Запад | -34 | 5121,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 50 | Нижний Новгород Север | -34 | 5121,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 51 | Нижний Новгород Юг | -34 | 5121,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 52 | Нижний Тагил | -38 | 5920 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 53 | Нижний Тагил (ХМАО) | -43 | 6715,9 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 54 | Новокузнецк | -40 | 6537,3 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 55 | Новороссийск Восток | -13 | 2090,4 | 100 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 56 | Новороссийск Запад | -13 | 2090,4 | 100 | 120 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 57 | Новосибирск | -41 | 6601 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 58 | Омск Восток | -38 | 6276,4 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 59 | Омск Запад | -38 | 6276,4 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 60 | Орел | -26 | 4653,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 61 | Оренбург | -34 | 5312,6 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 62 | Орск | -34 | 5312,6 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 63 | Пенза | -29 | 5071,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 64 | Пермь Восток | -36 | 5931,1 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 65 | Пермь Запад | -36 | 5931,1 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 66 | Петрозаводск | -31 | 5544 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 67 | Прохладный | -20 | 3259,2 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 68 | Псков | -28 | 4579,2 | 150 | 150 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 69 | Пятигорск | -22 | 3465 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 70 | Ростов-на-Дону Восток | -22 | 3522,6 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 71 | Ростов-на-Дону Запад | -22 | 3522,6 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 72 | Рязань | -30 | 4222 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 73 | Самара Восток | -36 | 5115,6 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 74 | Самара Запад | -36 | 5115,6 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 75 | Санкт-Петербург Восток | -28 | 4796 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 76 | Санкт-Петербург Север | -28 | 4796 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 77 | Санкт-Петербург Центр | -28 | 4796 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 78 | Санкт-Петербург Юг | -28 | 4796 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 79 | Саранск | -34 | 5120,5 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 80 | Саратов Восток | -29 | 4762,2 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 81 | Саратов Запад | -29 | 4762,2 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 82 | Смоленск | -26 | 4216 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 83 | Сочи | -3 | 979,2 | 120 | 100 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 84 | Ставрополь | -22 | 3202,2 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 85 | Стерлитамак | -38 | 5691 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 86 | Сургут | -45 | 7624,3 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 87 | Сыктывкар | -39 | 6321 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 88 | Тамбов | -30 | 4763,7 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 89 | Тверь Восток | -33 | 5014 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 90 | Тверь Запад | -33 | 5014 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 91 | Тольятти | -36 | 5115,6 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 92 | Тупа | -30 | 4761 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 93 | Тюмень | -42 | 6120 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 94 | Ульяновск | -36 | 5324,2 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 95 | Уфа Восток | -38 | 5516,7 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 96 | Уфа Запад | -38 | 5516,7 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 97 | Чебоксары Север | -35 | 5403,3 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 98 | Чебоксары Юг | -35 | 5403,3 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 99 | Челябинск Север | -35 | 5777 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 100 | Челябинск Юг | -35 | 5777 | 200 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4) |
| 101 | Шахты | -25 | 3563,2 | 120 | 150 | Трехкамерный не менее 52мм | «теплый» не менее 52мм | Однокамерный стеклопакет (размер 4-16-4) |
| 102 | Ярославль Восток | -34 | 5304 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4)* |
| 103 | Ярославль Запад | -34 | 5304 | 150 | 200 | Пятикамерный профиль не менее 70 мм | «теплый» не менее 70 мм | Двухкамерный стеклопакет (размер 4-14-4-12-4)* |